Доклады Академии Наук СССР.

1935. Том IV (1Х), № 4-5 (73-74)

А.Н. Тихонов

Математическая теория термопары

( Представлено  академиком С. Н. Бернштейном 21 VIII 1935)

Всякий прибор, внесенный в физическое поле для измерения его величины, вносит с собой изменение поля. Показания прибора дают нам, вообще говоря, действительную величину измененного поля, а не ту, которая нас должна интересовать, т. е. которая была бы, если бы естественный ход поля не нарушался внесенным в него прибором.

При измерении температуры поля термопарой происходит отток тепла из поля в термопару,  что и вызывает изменение температурного поля (отмеченное обстоятельство имеет тем большее влияние, чем меньше теплопроводность измеряемого тела). Это явление чистой теплопроводности осложняется тем обстоятельством, что при прохождении возникающего в термопаре электрического тока через спай (явление Peltier), а также и вдоль всей проволоки (джоулево тепло) происходит выделение тепла.

Нашей задачей является установить соотношение между наблюдаемой температурой  в точке измерения и температурой , которая  была бы в этой точке, если бы температура поля не подвергалась изменению, зависящему от перечисленных обстоятельств: 1)   начальное тепловое состояние термопары и теплоотток в термопару, 2)  явление Peltier, 3)  выделение в  термопаре джоулева тепла .

Будем считать, что измеряется температура однородной проволоки бесконечной длины. Термопару  будем  представлять в виде двух спаянных на концах однородных (но различных) проволок бесконечной длины, причем один спай (находящийся в бесконечности) поддерживается при постоянной (нулевой) температуре, а другой в некоторый момент соприкасается с точкой проволоки, температуру которой измеряем. Относительно термопары мы сделаем следующие предположения.

1. Если разность температур равна u , то в термопаре возникает электрический ток силы  .

2. Если через спай проходит электрический ток силы i в течение промежутка времени , то в нем выделяется количество тепла  (явление Peltier).

3. Если через термопару проходит электрический ток силы i в течение промежутка времени , то на единицу длины первой проволоки выделяется количество тепла, равное , а на единицу длины второй проволоки .

Обычно считают, что такие функции имеют вид

где  постоянны, но нам нет в этом никакой необходимости, и мы будем принимать, что они являются некоторыми непрерывными функциями своих аргументов.

Уравнения распределения температур в проволоках термопары будут:

(1),(2)

где   -  соответствующие физические постоянные.

Пусть - температура проволоки без изменений, вносимых термопарой. Эта функция могла бы быть определена при помощи значений  (т. е. в момент начала измерений) и уравнения теплопроводности

(3)

-  константы изучаемой проволоки.

, действительная температура проволоки, удовлетворяет тому же уравнению (3) для всех;  при , т. е. в точке измерения, имеет место отток тепла.

Пусть  - поток тепла через точку;  тогда

(4)

Условия, связывающие температуры проволоки и термопары, состоят из двух частей. Во-первых, мы должны приравнять температуры проволоки и термопары в точке измерения. Во-вторых, подсчитать тепловые потоки в этой точке, притекающие и вытекающие.

Эти условия дают

(5)

(6)

где

(7), (8)

тепловые потоки в проволоке термопары и

(9)

тепло, возникающее в спае.

Кроме того,  должны быть удовлетворены начальные условия

(10)

где  и  - заданные функции, представляющие начальное тепловое состояние термопары.

Таким образом,  мы должны решить систему уравнений (1), (2), (З)

(A)

с условиями (5), (6)

(B)

где   определяются формулами (4), (7), (8), (9) и начальными условиями (10):

(C)

Нетрудно видеть, что

(11)

так как в этом случае  удовлетворяет уравнению (3), условию (4) и имеет начальное значение .

Функции )  и    берутся  в виде

(12)

где  неизвестные функции, причем для того, чтобы удовлетворялось условие (5), нужно, чтобы

(13)

Вычислим

(14)

Таким образом, уравнение (5) может быть записано в виде

(15)

Исключим из уравнений (13) и (15) все неизвестные функции .

Установим предварительно некоторые соотношения

(a)

(b) Если некоторая ограниченная функция удовлетворяет уравнению теплопроводности

то

Положим

Эта функция ограничена и удовлетворяет уравнению теплопроводности, следовательно

В частности, при

Отсюда заключаем, что

Пользуясь последним звеном равенства (13) и (а) и (b), непосред- ственно получаем

Как уже упоминалось, функции  имеют вид

В таком случае

Это  и есть выражение  функции , представляющей искомую температуру  через , температуру  наблюдаемую. Первое слагаемое в  этом   выражении представляет поправку  на чистый отток         тепла,   если  начальная температура термопары   равна   нулю, т. е.  температуре  конца, поддерживаемого при постоянной температуре, второе - поправку на джоулево тепло, третье - на явление Peltier и, наконец, четвертое - на начальное распределение тепла в термопаре.

В частности, если проволока, температура которой измеряется, одинакового качества с термопарой, т. е. их константы  и  одинаковы, начальные распределения

т. е. равны той температуре, при которой поддерживается второй конец, и мы пренебрегаем эффектом джоулева тепла и  явления  Peltier,  то

Итак, при указанных условиях мгновенно устанавливается постоянная температура,  равная  50 %   той,  которую  мы  определяем.

Научно-исследовательский институт математики

при Московском государственном  университете.

Поступило

27. 07. 1935